[image: image1.png]== NOVA secreTARIA
| FRIBURGO | oc sauoe






TERMO DE REFERÊNCIA.
1. DO OBJETO
1.1 Aquisição EMERGENCIAL de OXIGÊNIO LÍQUIDO PURO para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme condições, especificações, exigências e estimativas estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.
	1.2
	Requisitante:
	Hospital Municipal Raul Sertã;
Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro;

	

	1.3
	Fundamentação legal:
	Artigo 24, IV da Lei 8.666/93


	

	1.4
	Período:
	Até 180 dias


	

	1.5
	Tipo:
	Menor preço por item, nos termos da Lei nº. 8.666/93.


	


Precipuamente, cumpre informar que a presente aquisição na modalidade emergencial com fulcro no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 se dará pelo fato do não cumprimento do fornecimento do item 01 – Oxigênio Líquido por parte da empresa vencedora do processo licitatório autuado sob o nº. 33219/2021.
Para o mencionado item constava o fornecimento de tanque criogênico estacionário em regime de comodato a ser instalado em local predeterminado dentro das dependências do Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, em um prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho.
Prazo este que a empresa vencedora não foi capaz de cumprir, solicitando no último dia sua dilação, sob a alegação da necessidade de adaptações que inicialmente não foram previstas.

Considerando que a solicitação foi recusada pela Unidade Requisitante junto a Ordenadora de Despesa da Pasta, a Secretaria de Saúde procedeu com a rescisão unilateral parcial do instrumento contratual quanto ao item 01, iniciando assim os procedimentos fundamentados no art. 24, XI, da lei 8.666/93, por se tratar de remanescente de serviço, para convocação da empresa imediatamente colocada no processo licitatório, pelo mesmo preço ofertado pela empresa vencedora.
Sendo importante destacar que nenhuma das empresas remanescentes do certame aceitaram realizar a contratação nos valores praticados pela vencedora, não restando outra opção além da elaboração de processo administrativo com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93, considerando que o presente objeto cai sob a hipótese presente no mencionado artigo, já que garantir o fornecimento contínuo de oxigênio é medida justificadora da contratação direta.
2. DA AQUISIÇÃO
2.1  A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referência, bem como o número de itens e o respectivo quantitativo:
	ITEM
	CATMAT
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	HMRS
	HMNF
	QUANT.

	01
	479021
	Oxigênio Líquido Puro para fins hospitalares: Gás incolor altamente oxidante, comprimido e altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1073. Peso molecular 32,00. Densidade relativa 1,14. fórmula química O2. Fornecimento em tanques criogênicos estacionários.
	M3
	303.000
	13.500
	316.500

	No item 01, deverá ser disponibilizado tanque em regime de comodato, em capacidade compatível com a demanda do HMRS e HMNF (não inferior a 15.000m³ e 5.700m³, respectivamente), para o acondicionamento do oxigênio líquido, contendo os acessórios necessários à instalação, incluindo a preparação do local que servirá de base ao tanque.


3. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
3.1 A presente proposição para aquisição de OXIGÊNIO PURO LÍQUIDO, se justifica pela necessidade do cumprimento das normas constitucionais de atender com total presteza os pacientes que necessitam da rede municipal de saúde, em prol do interesse público de proporcionar melhor atendimento e saúde aos munícipes.

3.2 Esta aquisição tem por finalidade assegurar a manutenção das condições mínimas necessárias para o adequado funcionamento das Unidades de Saúde.
3.3 Os Oxigênios são utilizados em situações de urgência/emergência médica para procedimento de oxigenoterapia, inaloterapia e ventilação mecânica pulmonar, para os pacientes que se encontram com insuficiência respiratória.

3.4  O objeto é um insumo essencial dentro de uma Unidade Hospitalar, possibilitando uma adequada assistência aos pacientes do HMRS e HMNF.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes dos serviços prestados, previstos no presente Termo de Referência correrão por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

4.1.1. Elemento de despesa – 33.90.30.30;
4.1.2. Fonte de recurso 1600 – SUS;
4.2. Quanto aos Programas de Trabalho, serão utilizados de acordo com as especificações a seguir:
4.2.1. Hospital Municipal Raul Sertã – 30001.1030200852.202;
4.2.2. Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro – 30001.1030200852.2023
4.3 As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas em nome de: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº 11.399.442/0001-79   ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.
5. QUANTITATIVOS E LOCAIS DE ENTREGA.
5.1  A Contratada deverá atender a todas as ordens de fornecimento expedidas pelas Unidades Requisitantes.
5.2 . O Oxigênio Líquido, objeto do presente processo administrativo, deverá ser entregues no respectivo nosocômio, de acordo com suas solicitações no endereço abaixo arrolado:
Hospital Municipal Raul Sertã – Rua. General Osório, Nº 324, centro, Nova Friburgo/RJ.
Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro - Travessa, Av. Antônio Fernandes Moreira, nº 12 - Centro, Nova Friburgo/RJ
6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA.
6.1 A Unidade Requisitante entrará em contato diretamente com a Contratada para que esta realize a entrega dos produtos, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota de Empenho.

6.2 As entregas deverão ser realizadas no endereço acima mencionados, no horário de 07h: 00min às 16h: 00min, em dias úteis, ou conforme a necessidade da Unidade Requisitante.
6.3 O nosocômio entrará em contato diretamente com a Contratada para que esta realize a entrega do oxigênio, após emitida Nota de Empenho.
6.4 A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora (contratada) das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
6.5 Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da Contratada o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição, às suas próprias custas, para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.

6.6 Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de carga.

6.7 A contratada ficará sujeita as seguintes condições:

6.7.1 Seguir programação do órgão requisitante, quanto à data, horário, local e quantidade a serem entregues;

6.7.2 Comprometer-se a dar total garantia quanto à qualidade dos materiais fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente em desacordo com este Termo de Referência, ou seja, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.

7. DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ABASTECIMENTO.
7.1 O transporte dos equipamentos e dos oxigênios deverão ser realizados pela Contratada em caminhões especiais, seguindo o estabelecido na legislação que rege a matéria.
7.2 A carga e descarga somente poderão ser realizadas por pessoal da Contratada usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados pela própria empresa, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete conforme IN DGRH/SESMT Nº 10/2001
7.3 A Contratada deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos equipamentos.
7.4 Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e instalação dos itens adquiridos deverão ser fornecidos pela Contratada, que realizará ainda o manuseio e instalação, por meio de profissionais técnicos qualificados.

7.5 Durante as operações de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado e, se possível, sem que sejam virados.

7.6 Juntamente à entrega e à instalação dos equipamentos, a Contratada deverá entregar à Contratante toda a documentação técnica e de segurança, bem como fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos.

7.7 Quando da entrega e retirado do tanque, um funcionário da Contratante deverá acompanhar o procedimento.

7.8 A instalação do tanque em regime de comodato deverá ocorrer até o 30° dia da assinatura do contrato. Neste período deverá garantir o fornecimento do oxigênio a Unidade de forma plena.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.
6.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei vigente.

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1. Os bens serão recebidos:
7.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeitos de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
7.1.2.
Definitivamente, após verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e das propostas. Sua consequente aceitação, se dará em até 02 dias úteis a contar do recebimento provisório.
7.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório.

8. DA LIQUIDAÇÃO.
8.1 A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega da fatura na Unidade da Administração, conforme estabelece o decreto nº 258 de 20 de setembro de 2018 e decreto n° 313, de 10 de outubro de 2019, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

i. Negativa de Débitos Trabalhistas;

ii. Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;

iii. FGTS;

iv. PGE – referente a Dívida Ativa Estadual;

v. Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;

vi. Estadual CND – referente ao ICMS.

9.1 A Nota Fiscal Eletrônica deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;
9.2 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
10.1 Caberá à Contratante:

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.2 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

10.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.5 Efetuar o pagamento no valor e prazo previstos;

10.1.6 Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da aquisição;

10.1.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10.1.8 Prestar as informações e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.1.9 Aplicar as penalidades constantes no item das Sanções Administrativas do presente Termo de Referência, bem como aqueles previstos na Lei 8.666/93, em caso de descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA;

10.1.10 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Ter capacidade de atendimento da demanda com eficiência, presteza e zelo;

11.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica SIMPLIFICADA constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, quando for o caso, acompanhada das certidões de regularidade fiscal citadas nos subitens i a vi;
11.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 dias, o produto com avarias, defeitos ou em desacordo com o Termo de Referência;

11.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da presente contratação;

11.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

11.7 Responsabilizar- se, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11.8 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, os motivos que eventualmente impossibilitem o cumprimento do prazo previsto de 05 (cinco) dias úteis de acordo com o item 5.1 deste Termo de Referência, com a devida comprovação;
11.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

11.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

12 MEDIDAS ACAUTELADORAS.
15.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
13 DA VISITA TÉCNICA
13.1 Será facultada as empresas interessadas em participar a realização de visita (vistoria) técnica as dependências e instalações do Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, visando total ciência das condições do local;

13.2 A visita técnica poderá ser realizada por um responsável técnico credenciado da Licitante, acompanhado por um profissional designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

13.3 A CONTRATANTE deverá emitir pela Direção Administrativa da Unidade declaração de Visita Técnica, na qual certifica a visita do representante a empresa interessada para a verificação do local onde será instalado o tanque criogênico, objeto do presente, conforme Anexo (Declaração de Vistoria Técnica). Tal visita deverá ser realizada de 2ª à 6ª feira, no horário compreendido entre 09h00minhs às 16h00mins até 05 (cinco) dias úteis antes da data final para o envio das propostas.
13.4 Considera-se de grande relevância a realização da vistoria visto que propicia ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo que possa de alguma forma, influir, sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto.

13.5 A empresa que NÃO vistoriar os locais assumirá todos os riscos e ônus referentes ao não conhecimento de informações passíveis de serem adquiridas a partir desta visita, ficando ciente de que não poderá alegar qualquer desconhecimento posterior para a realização efetiva do serviço.
13.6 A licitante que optar pela não realização da Vistoria Técnica deverá entregar juntamente com a documentação da habilitação técnica, Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme modelo constante deste Termo de Referência.
14 DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

15 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16 DO CONTROLE DA EXECUÇÃO.
16.1 O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
16.2 Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados (as) os (as) agentes públicos abaixo:

	NOME
	MATRÍCULA
	GESTOR / FISCAL

	HIGOR DE BARROS PINTO
	063.344
	GESTOR TITULAR

	GILMARA GUIMARÃES DE SOUZA
	063.343
	GESTORA SUBSTITUTA


	Hospital Municipal Raul Sertã

	ANTONIO CARLOS SANT’ANA
	207.630
	SUPERIOR IMEDIATO

	GILMAR DOS PASSOS DA ROSA
	062.346
	FISCAL TITULAR

	JADDER COSTA QUEIROZ
	111.043
	FISCAL SUBSTITUTO


	Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro

	ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL
	299.287
	SUPERIOR IMEDIATO

	NÉLIO DOS SANTOS JR.
	062.095
	FISCAL TITULAR

	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
	115.027
	FISCAL SUBSTITUTO


16.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16.4 O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

17 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO.
17.1 O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos dos setores requisitantes, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas aqui apresentadas.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste instrumento ficará sujeita as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
18.2 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Termo de Referência, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Nova Friburgo, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.


19.3.      O atraso injustificado na entrega das agulhas, sem prejuízo do disposto no § 1º 
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitara a Contratada a multa de mora, calcula do por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

19.4.
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ser aplicadas a Contratada 

as seguintes penalidades:


a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 


cumprida; ou



b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a



Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 


7º da Lei Federal nº 10.520/02.

19.5.
A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabí-


veis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativa


mente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos 

que tenha em face da Contratante.


19.6.    As multas previstas nesta cláusula não tem natureza compensatória e o seu paga-

mento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contra-


tante.

19.7.    O prazo para defesa prévia quanto a aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da intimação do interessado.

19.8.    O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias 


úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

19.9.    Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamen

te descontado da fatura/nota fiscal a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente.

19.10. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á co-


municação escrita a empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 

as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal 


da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspon-


dente.
19 DA RESCISÃO.
19.1 O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

19.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:

19.2.1 Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a Secretaria Municipal de Saúde.
19.2.2 O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde.
19.3 Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
19.4 Deverá conter cláusula resolutiva no contrato em que o faça cessar a partir do momento em que o processo licitatório for concluído.

Nova Friburgo/RJ, 12 de setembro de 2023.
Higor Barros Pinto
Gestão de Processos

Mat: 063.344
Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, bem como autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ciente, de acordo:

_____________________________________

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretário(a) Municipal de Saúde
Matr.: nº 106.137 
Página 17 de 17

Avenida Alberto Braune, n.º 224, sala 221, Centro, Nova Friburgo/RJ
Telefones (22) 2522.0661   (22) 2523.1370

