**DISPENSA ELETRÔNICA Nº** 008/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 7.382/2023

**MODALIDADE:** DISPENSA ELETRÔNICA

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** Aquisição de material para **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE REDE LÓGICA**, a fim de atender as necessidades da nova sede da Procuradoria-Geral do Município.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços a **Dispensa Eletrônica nº 008/2023**, em epígrafe, que tem por objeto **Aquisição** de material para **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE REDE LÓGICA,** a fim de atender as necessidades da nova sede **da Procuradoria-Geral do Município**, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATMAT** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | 484194 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 10A | UN | 18 |  |  |  |
| **02** | 482695 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 16A | UN | 3 |  |  |  |
| **03** | 482697 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 25A | UN | 15 |  |  |  |
| **04** | 482699 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 40A | UN | 10 |  |  |  |
| **05** | 482696 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A | UN | 5 |  |  |  |
| **06** | 484203 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A | UN | 1 |  |  |  |
| **07** | 474324 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR 63A | UN | 2 |  |  |  |
| **08** | 424421 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 20KA | UN | 6 |  |  |  |
| **09** | 299863 | QUADRO DE EMBUTIR PVC 42 POSIÇÕES C/ BARRAMENTO 100A | UN | 1 |  |  |  |
| **10** | 473323 | CONECTOR TUBULAR 2,5MM² | UN | 50 |  |  |  |
| **11** | 425515 | CONECTOR TUBULAR 4,0MM² | UN | 50 |  |  |  |
| **12** | 425516 | CONECTOR TUBULAR 10,00MM² | UN | 50 |  |  |  |
| **13** | 462338 | CONECTOR TUBULAR 25MM² | UN | 50 |  |  |  |
| **14** | 346881 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM² 750V - PRETO | METRO | 320 |  |  |  |
| **15** | 346882 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM² 750V - AZUL | METRO | 320 |  |  |  |
| **16** | 483319 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM² 750V - VERDE | METRO | 70 |  |  |  |
| **17** | 363602 | CABO FLEXÍVEL 4,0MM² 750V - PRETO | METRO | 700 |  |  |  |
| **18** | 419887 | CABO FLEXÍVEL 4,0MM² 750V - AZUL | METRO | 700 |  |  |  |
| **19** | 483324 | CABO FLEXÍVEL 4,0MM² 750V - VERDE | METRO | 250 |  |  |  |
| **20** | 483330 | CABO FLEXÍVEL 6,0MM² 750V - PRETO | METRO | 200 |  |  |  |
| **21** | 419893 | CABO FLEXÍVEL 6,0MM² 750V - AZUL | METRO | 200 |  |  |  |
| **22** | 483327 | CABO FLEXÍVEL 6,0MM² 750V - VERDE | METRO | 100 |  |  |  |
| **23** | 402003 | CABO FLEXÍVEL 25MM² 0,6/1Kv - PRETO | METRO | 150 |  |  |  |
| **24** | 402001 | CABO FLEXÍVEL 25MM² 0,6/1Kv - AZUL | METRO | 150 |  |  |  |
| **25** | 424272 | CABO FLEXÍVEL 16MM² 0,6/1Kv - VERDE | METRO | 150 |  |  |  |
| **26** | 473401 | CAIXA 4x2” SOBREPOR CONDULETE CINZA | UN | 225 |  |  |  |
| **27** | 458842 | TOMADA SIMPLES 20A 2P+T PARA CONDULETE 4x2" CINZA COM TAMPA | UN | 60 |  |  |  |
| **28** | 460998 | TOMADA DUPLA 2x20A 2P+T PARA CONDULETE 4x2" CINZA COM TAMPA | UN | 20 |  |  |  |
| **29** | 464825 | TOMADA SIMPLES 10A 2P+T PARA CONDULETE 4x2" CINZA COM TAMPA | UN | 60 |  |  |  |
| **30** | 365640 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA Ø¾’’ | METRO | 73 |  |  |  |
| **31** | 365633 | LUVA Ø¾’’ PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA | UN | 20 |  |  |  |
| **32** | 51047 | ADAPTADOR Ø¾’’ PARA CAIXA 4x2” CONDULETE ENTRADA ELETRODUTO RÍGIDO CINZA | UN | 128 |  |  |  |
| **33** | 452736 | INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES PARA CAIXA CONDULETE 4x2” CINZA COM TAMPA | UN | 10 |  |  |  |
| **34** | 409353 | TOMADA RJ45 PARA CONDULETE 4x2” CINZA COM TAMPA | UN | 60 |  |  |  |
| **35** | 461155 | ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000MM TIPO U | METRO | 30 |  |  |  |
| **36** | 406478 | TAMPA FECHADA PARA ELETROCALHA ELÉTRICA PERFURADA 150X25X3000MM TIPO U | METRO | 30 |  |  |  |
| **37** | 333366 | CAIXA DE PVC BRANCO EMBUTIR 50X50CM | UN | 1 |  |  |  |
| **38** | 465453 | CABO DE REDE CAT6 AZUL | METRO | 1.700 |  |  |  |
| **39** | 247711 | ARAME GALVANIZADO ROLO COM 10M | UN | 1 |  |  |  |
| **40** | 450105 | FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 19MM x 10M | UN | 2 |  |  |  |
| **41** | 318855 | PARAFUSO AÇO CARBONO AUTOTRAVANTE PENELA FENDA 3,5MM X 25MM | UN | 50 |  |  |  |
| **42** | 454332 | PARAFUSO AÇO CARBONO 4,2MM X 38MM FENDA | UN | 50 |  |  |  |
| **43** | 602037 | BUCHA DE PAREDE COM ANEL 8MM | UN | 44 |  |  |  |
| **44** | 604732 | ROLO DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M | UN | 10 |  |  |  |
| **45** | 425820 | FITA CINTA PLÁSTICA - ENFORCA GATO 33CM | UN | 50 |  |  |  |
| **46** | 345434 | BROCA DE PAREDE VIDEA 8MM X 10 CM | UN | 2 |  |  |  |
| **47** | 318772 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3,5MM x 10CM | UN | 2 |  |  |  |
| **48** | 474276 | CONECTOR WAGO 2 POLOS + TERRA 2,5MM² À 6,00MM² | UN | 150 |  |  |  |
| **49** | 368424 | CURVA 90º Ø¾’’ PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA | UN | 12 |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$** |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **DISPENSA ELETRÔNICA**.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)