**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 90.015/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.137/2023**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO POR LOTE

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO, sob demanda, de INSUMOS PARA O HEMOCENTRO, referente aos itens faltantes do PA n° 31047/2022**, para atender as necessidades do Hemocentro Regional de Nova Friburgo, pelo período de 01 (um) ano.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.015/2024**,em epígrafe, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO, sob demanda, de INSUMOS PARA O HEMOCENTRO, referente aos itens faltantes do PA n° 31047/2022**, para atender as necessidades do Hemocentro Regional de Nova Friburgo, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATMAT** | **ESPECIFICAÇÃO** | **U/C** | **MARCA** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **LOTE 01** | | | | | | | |
| 01 | **333587** | Suspensão de hemácias humanas de 3 a 5%, de indivíduos Rh negativos com antígeno A1 e B potentes (aglutinação 4+), p/ realização de prova reversa utilizando a técnica em tubo. As hemácias deverão ser negativas e apresentarem teste de antiglobulina direta negativo. Os frascos devem conter hemácias A e B, na inspeção visual, o reagente não deve apresentar hemólise, partículas precipitada ou gel. | **Cx** |  | **16** |  |  |
| 02 | **357469** | Suspensão de hemácias humanas de 3 a 5%, para detecção de anticorpos irregulares para técnica em tubo, de no mínimo dois indivíduos do grupo O, com perfil antigênico conhecido. | **Cx** |  | **16** |  |  |
| 03 | **366984** | Suspensão de hemácias humanas de 3 a 5%, do grupo O, sensibilizadas por anticorpos IgG, para confirmação do resultado negativo em testes com soros de antiglobulina humana. | **Und** |  | **16** |  |  |
| Subtotal LOTE 01: | | | | | | |  |
| **LOTE 02** | | | | | | | |
| 04 | 439960 | **Agulha aspirativa para mielograma 16G x 4cm** - composta por cânula em aço inoxidável com limitador de profundidade, cabo anatômico com trava de segurança, estilete com ponta cortante, plug anti-refluxo, descartável, atóxica, apirogênica, estéril. Embalagem individual, registro na ANVISA. | Und |  | 50 |  |  |
| 05 | 437551 | **Agulha para biópsia de medula óssea 11G X 15cm** - Agulha de biópsia, aplicação para medula óssea, material em aço inoxidável, ponta tipo piramidal, tipo Jamshidi, componente empunhadura: anatômica policarbonato, com componente extrator de amostra com trava, componente: mandril ajustado, cararcterística adicional: aspiração e coleta de fragmento ósseo, conector luer lock, uso descartável, embalagem individual, registro na ANVISA. | Und |  | 50 |  |  |
| Subtotal LOTE 02: | | | | | | |  |
| **TOTAL** | | | | | | |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)